國立臺灣大學能源管理專案會議98年第10次會議紀錄

- 開會時間：98年6月9日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：總務處李專員明禮          記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：總務處營繕組黃技正英彬、林佐理員金生、王佐理員正評、陳佐理員財富、孫幹事文山、沈幹事之煥、劉幹事原吉、張股長志新(請假)、邱佐理員鵬仁(請假)、生命科學院黎錦超、蔡元彬

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：「路燈節能更新計畫」之招標文件已奉核，預訂於6月11日上網公告，並於6月23日開標。

結論：請儘速辦理。

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：路燈之第一階段資料以建置完成如附件一。

結論：

1、請補充庭園燈之資料及附件一所示之詳細地點，俾  做路燈更新案施作地點之參考。

2、路燈之迴路控制箱更新案已延宕多時，請儘速辦理以確保本校師生同仁之安全。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：本小組指導委員劉志文教授請技服單位(台灣世曦公司)針對評估報告內容之「全球變遷中心」、「生機系總站」、「大一女宿舍」之超約罰款金額重新估算。

結論：本案已延宕多時，請台灣世曦公司儘速辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：1、「數位電錶」案目前正在辦理驗收中，缺失及疑義部分技服己澄清並回覆，已簽辦中。

2、部分單位因應自行負擔電費15%，要求增設數位電表錶乙事，擬評估其安裝之必要性後簽核。

結論：1、獨立館舍需增設電表案者，已簽辦中。

2、部分單位要求增設數位電表錶乙事，擬評估其安裝之必要性後簽核。

4、「館舍節電」：

（1）「電梯節能」：由劉幹事原吉主辦，邱佐理員鵬仁配合

進度：電梯保養廠商確認會議紀錄於6月8日簽出呈核中。

結論：會議紀錄核可後，請依指示儘速辦理。

（2）「生命科學館空調更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

結論：請技師研議以ESCO的方式辦理，並回覆預定時程表。

（3）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：請技師就空調與中央監控所提出之監控系統之差異預算部分，已於6月9日前提出修正(如附件二)，並邀請生科院同仁到會參與討論後定案。

結論：請儘速辦理監控系統之發包作業。

（4）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：本校計資中心、應力館、人工氣候室、第二活動中心及管院2號館等5棟館舍預計於6月11日分送所屬單位參考，請其依報告建議，分期進行改善，並將擇期追蹤辦理情形。

結論：請持續追蹤改善成果。

（二）「其他」：

（1）「電號契約容量調整案」：由劉幹事原吉主辦

進度：除電號00-85-7700-11-7之契約容量(明達館)仍由台電公司進行設計作業外，其餘19筆契約容量調整，均已完成調整事宜。

結論：請持續辦理。

（2）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：發包文件簽核中。

結論：請持續辦理。

（3）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：聯亞水電工程公司評估7處安裝水表報價，已於6月9日提出報價如附件三，擬以修繕方式續辦後續事宜。

結論：請持續辦理。

（4）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：監控系統目前正在進行配管配線作業。

結論：請追蹤辦理情形，俾於夏季來臨前啟用。

(5)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：請德欣科技股份有限公司於98年6月9日就燈具租賃方式進行簡報，並請總圖及管院派人出席。

結論：請該公司先與總圖及管院會勘，就汰換之燈具型式及數量評估辦理之可行性，於下次會議提出說明，並邀請採購組出席提供採購之相關意見。

六、散會

| 國立台灣大學路燈統計表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類 數量 型式 | 25W | 150W | 300W | 400W | 500W | LED | 總計 |
| 相思燈 | 33 | 13 |  |  |  |  |  |
| 探照燈 |  | 7 | 1 | 8 | 4 |  |  |
| 壁掛燈 |  |  |  | 43 |  |  |  |
| 椰林燈 | 15 |  | 87 | 63 |  |  |  |
| 鐘型燈 | 4 | 46 |  |  |  |  |  |
| 5米燈 |  |  |  | 324 |  | 25 |  |
| 7米燈 |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 合計 | 52 | 66 | 88 | 471 | 4 | 25 | 706 |

鐘型燈                探照燈               相思燈

壁掛燈                7米燈

椰林燈                5米燈