國立臺灣大學能源管理專案會議98年第13次會議紀錄

- 開會時間：98年6月30日(星期二)下午2時

- 開會地點：本校總務處營繕組水電股會議室

- 主持人：李專員明禮    							記錄：劉幹事原吉

四、出席人員：總務處營繕組黃技正英彬、林佐理員金生、王佐理員正評、陳佐理員財富、孫幹事文山、沈幹事之煥、劉幹事原吉、張股長志新(公出)

五、討論事項：

（一）依能源管理小組會議紀錄之分組逐項討論：

1、「節能燈具」：

（1）「路燈節能更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：「路燈節能更新計畫」之招標文件已奉核，已於6月16日上網公告，預訂於7月7日開標(延標乙次)。廠商疑義部分，已於彙整後，統一回覆。

結論：請注意能否順利開標及開標後之施工品質。

(2)「戶外照明(不含地底燈)資料建立」：由陳佐理員財富主辦

進度：

1、路燈及庭園燈之相關資料應儘速補齊。

2、路燈之迴路控制箱更新案預計於7月10日移請發包股辦理招標事宜。

結論：

1、請佑明公司依6月23日會議結論協助本校清查並建置路燈資料庫，所需費用請報價，並請營繕組應限期完成。

2、路燈之迴路控制箱更新案已延宕多時，請儘速辦理，以確保本校師生同仁之安全。

2、「電力規劃及分戶」：由孫幹事文山主辦

進度：有關全區工程效益分析資料，劉志文教授及徐專委均認資料有待修正，請技服單位重新估算。另請技服單位依本校數位電錶(98年6月份總用電度)推估均分後之契約容量。

結論：請要求技服單位儘速辦理。

3、「數位電錶」：由王佐理員正評主辦。

進度：1、「數位電錶」案目前正在辦理驗收中，缺失及疑義部分，請技服重新修正後，再送審。

2、各單位要求增設數位電表乙事，經至現場會勘評估再呈核。

結論：請持續追蹤後續辦理情形。

4、「館舍節電」：

（1）「生命科學館空調更新計畫」：由沈幹事之煥主辦

進度：預訂於98年7月9日請廣知空調技師(即宿舍熱泵系統技師)評估以ESCO的方式辦理之可行性簡報。

結論：請持續辦理

（2）「生命科學館監控系統更新」：由王佐理員正評主辦

進度：經洽生科院承辦人表示，已由該院副院長及9位教師召開會議研討中。

結論：請儘速追蹤後續結論。

（3）「96、97綠基會節能評估及成果追蹤」：由劉原吉主辦

進度：擬請受評之館舍提改善事項最新辦理情形，俾於七月份辦理節能改善追蹤會議，屆時將邀請能源管理小組指導教授及台灣綠色生產力基金會列席指導。

結論：請持續追蹤改善成果。

（二）其他節能案件：

（1）「電號契約容量調整案」：由劉幹事原吉主辦

進度： 00-85-7700-11-7之契約容量(明達館)之調整，並由台電公司於6月30日通知繳交線路補助費。

結論：請積極與台電聯繫，俾能儘速完成。

（2）「電號功率因數改善案」：由孫幹事文山主辦

進度：已於6月25日開標，因最低標廠商報價低於底價8折，將請廠商提出價差說明，決標案已簽辦中。

結論：請持續辦理。

（3）「檢討各館舍增設水分表案」：由王佐理員正評主辦

進度：聯亞水電工程已完成園藝系東温室及植病室2樓等水表。

結論：其他單位請繼續辦理。

（4）「行政大樓冷氣監控案」：由王佐理員正評主辦

進度：行政大樓及農化新館冷氣機之監控系統，目前進行連線測試。

結論：請追蹤辦理情形。

(5)「T5燈具租賃案」：由劉幹事原吉主辦

進度：德欣科技股份有限公司原預定6月30日提出「管理學院1號館部分照明採用T5燈具租賃」可行性評估，因作業不及，將於下次會議提出。另閎翔科技股份有限公司所修正T5燈具租賃單價(如附件)，經初步評估，其租賃單價偏高，請洽該公司是否有調整之空間。

結論：有關租賃契約書內容，請德欣科技股份有限公司與本校總務處採購組協商。另閎翔公司所提單價過高，請洽該公司是否有調整之空間。

(6)「空調主機租賃案」：由沈幹事之煥主辦

進度：原德欣科技股份有限公司預訂於6月30日提出租賃方式，因作業不及，延至下次會議提出。

結論：俟其提出後討論。

六、交辦事項：

請將「學生宿舍熱泵系統」、「新建大樓契約容量之訂定」及「本校監控系統規範」等議題列入專案會議中討論，並於下次會議開始追蹤進度。

七、散會