# TAP感應式小便斗沖水器

型號:TAP-820B

規格 *24小時無人使用，自動沖水一次。 *連續使用時，智慧型沖水，省水功能。 *電源：AC110V *感應範圍：0-35cm(可調式)。 *沖水時間：第一段2秒、第二段7秒 *適用水壓：0.5-7kgf/cm2

# TAP感應式小便斗沖水器

型號:TAP-820B

規格 *24小時無人使用，自動沖水一次。 *連續使用時，智慧型沖水，省水功能。 *電源：AC110V *感應範圍：0-35cm(可調式)。 *沖水時間：第一段2秒、第二段7秒 *適用水壓：0.5-7kgf/cm2

T.A.P感應沖水器

| TAP-152001 感應式小便斗沖水器 | TAP-152003 感應式小便斗沖水器 | TAP-153019 玻璃面板感應式小便斗沖水器 (崁入式) |
| --- | --- | --- |
| 110V/220V | 110V/220V(芳香劑選購) | 110V/220V |
| 尺寸圖: | 尺寸圖: | 尺寸圖: |
| TAP-153003 感應式小便斗沖水器 (崁入式) | TAP-153005 感應式小便斗沖水器 (崁入式) | TAP-153008 感應式小便斗沖水器 (崁入式) |
| 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| 尺寸圖: | 尺寸圖: | 尺寸圖: |
| TAP-153010 感應式小便斗沖水器 (崁入式) | TAP-153012 感應式小便斗沖水器 (崁入式) | TAP-153014 感應式小便斗沖水器 (崁入式) |
| 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| 尺寸圖: | 尺寸圖: | 尺寸圖: |

| 返回T.A.P目錄 | 返回其他衛浴產品總目錄 |
| --- | --- |

## JLA廠自動感應沖水器

## 小便斗沖水用~省水標章認證

品名：感應式小便斗沖洗器(牆外式)

- 連續使用時，智慧型沖水，節能省水功能 - 感應範圍：0-35cm (可調式) - 沖水時間：第一段2秒、第二段5秒 - 適用水壓：0.5~7kgf/cm2

## JLA自動感應沖水器

## 小便斗沖水用~省水標章認證

品名：感應式小便斗沖洗器(牆外式)

- 連續使用時，智慧型沖水，節能省水功能 - 感應範圍：0-35cm (可調式) - 沖水時間：第一段2秒、第二段5秒 - 適用水壓：0.5~7kgf/cm2

- 首頁

- 關於我們

  - 公司簡介

  - 經營理念

- 產品介紹

  - 衛浴產品 系列

    - 藝術燈鏡

      - 客製化設計款

    - LED繽紛除霧觸控燈鏡 系列

      - 方型兩側導光系列

      - 橢圓導光系列

      - 圓型導光系列

      - 背光導光系列

      - 揮手感控系列

    - 浴室換氣暖房乾燥機 系列

      - 主機系列

      - 控制器系列

    - 浴室換氣扇 系列

      - 一般型 系列

      - 靜音型 系列

      - DC直流變頻 系列

    - 自動感應沖水器 系列

      - 隱藏式 系列

      - 外露式 系列

      - 一體成型 系列

    - 自動感應水龍頭 系列

      - 一般型 系列

      - 加高型 系列

      - 腳踏型 系列

      - 社福系列

      - 水龍頭配件區

    - 馬桶自動感應器 系列

      - 隱藏式 系列

    - 烘手機 系列

      - 手動型 系列

      - 自動型 系列

  - 家用產品 系列

    - 杰利安曬衣架 系列

      - 電動曬衣架

    - 循環扇 系列

      - 輕鋼架 系列

- 相關訊息

- 線上型錄

  - 衛浴產品 系列

    - JLA綜合型錄

  - 家用產品 系列

    - 電動曬衣架

- 聯絡杰利安

# 產品介紹

首頁  /  衛浴產品 系列  /  自動感應沖水器 系列  /  外露式 系列

## 杰利安產品

# 自動感應沖水器 系列

#### L-303

外露式自動感應沖水器

| 型號 Model | 外觀尺寸(mm) | 電壓 Voltage |
| --- | --- | --- |
| L-303 | 250×107×121 |  |
|  |  | DC6V(SizeAA) 1.5V×4 pcs |

- 尺寸圖瀏覽尺寸圖下載

- 產品介紹

| 使用電源 | AC110V 50/60 Hz(AC220V 訂貨生產) | 市售3號 鹼性電磁 1.5V*4顆 |
| --- | --- | --- |
| 消耗電力 | 5W以下 | 3W以下 |
| 沖水方式 | 兩段式 | 兩段式 |
| 感應距離 | 50cm以內可調整 | 50cm以內可調整 |
| 確認時間 | 約3秒 | 約3秒 |
| 前段沖水 | 約1秒 | 約1秒 |
| 後段沖水 | 約9秒 | 約9秒 |
| 進水管徑 | PF1/2 | PF1/2 |
| 出水量 | 6公升/min以上 | 6公升/min以上 |
| 適用水壓 | 0.5至6 Kgf/cm | 0.5至6 Kgf/cm |
| 安裝方式 | 掛牆式 | 掛牆式 |
| 4小時無人使用狀態會自動沖水一次 水壓2kg以上請裝減壓閥 |  |  |