***TAP感應式小便斗沖水器***

**型號:TAP-820B**

|  |
| --- |
| **規格** \*24小時無人使用，自動沖水一次。 \*連續使用時，智慧型沖水，省水功能。 \*電源：AC110V  \*感應範圍：0-35cm(可調式)。 \*沖水時間：第一段2秒、第二段7秒 \*適用水壓：0.5-7kgf/cm2 |

****

***TAP感應式小便斗沖水器***

**型號:TAP-820B**

|  |
| --- |
| **規格** \*24小時無人使用，自動沖水一次。 \*連續使用時，智慧型沖水，省水功能。 \*電源：AC110V  \*感應範圍：0-35cm(可調式)。 \*沖水時間：第一段2秒、第二段7秒 \*適用水壓：0.5-7kgf/cm2 |

****

**T.A.P感應沖水器**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/output/TAP-152001-2.jpg** | **https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/output/TAP-152003-4.jpg** | **https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/output/TAP-153019-20.jpg** |
| **TAP-152001**  **感應式小便斗沖水器** | **TAP-152003**  **感應式小便斗沖水器** | **TAP-153019**  **玻璃面板感應式小便斗沖水器**  **(崁入式)** |
| **110V/220V** | **110V/220V(芳香劑選購)** | **110V/220V** |
| **尺寸圖:[https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/152001_small.jpg](https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/152001.jpg)** | **尺寸圖:[https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/152003_small.jpg](https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/152003.jpg)** | **尺寸圖:[https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/153019_small.jpg](https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/153019.jpg)** |
|  | | |
|  |  |  |
| **https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/output/TAP-153003-4.jpg** | **https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/output/TAP-153005-6.jpg** | **https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/output/TAP-153008-9.jpg** |
| **TAP-153003**  **感應式小便斗沖水器**  **(崁入式)** | **TAP-153005**  **感應式小便斗沖水器**  **(崁入式)** | **TAP-153008**  **感應式小便斗沖水器**  **(崁入式)** |
| **110V/220V** | **110V/220V** | **110V/220V** |
| **尺寸圖:[https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/153003_small.jpg](https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/153003.jpg)** | **尺寸圖:[https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/153005_small.jpg](https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/153005.jpg)** | **尺寸圖:[https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/153008_small.jpg](https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/153008.jpg)** |
|  |  |  |
|  | | |
|  |  |  |
| **https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/output/TAP-153010-11.jpg** | **https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/output/TAP-153012-13.jpg** | **https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/output/TAP-153014-15.jpg** |
| **TAP-153010**  **感應式小便斗沖水器**  **(崁入式)** | **TAP-153012**  **感應式小便斗沖水器**  **(崁入式)** | **TAP-153014**  **感應式小便斗沖水器**  **(崁入式)** |
| **110V/220V** | **110V/220V** | **110V/220V** |
| **尺寸圖:[https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/153010_small.jpg](https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/153010.jpg)** | **尺寸圖:[https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/153012_small.jpg](https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/153012.jpg)** | **尺寸圖:[https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/153014_small.jpg](https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P2018/T.A.P2018去背單圖/44-46-自動沖水器及配件/沖水器尺寸圖/153014.jpg)** |
|  |  |  |


|  |  |
| --- | --- |
| **https://www.sunmax99.com.tw/jun_fong_image3/top.gif**[**返回T.A.P目錄**](https://www.sunmax99.com.tw/T.A.P.htm) | **https://www.sunmax99.com.tw/jun_fong_image3/top.gif**[**返回其他衛浴產品總目錄**](https://www.sunmax99.com.tw/business_item.htm#衛浴設備) |

**JLA廠自動感應沖水器**

**小便斗沖水用~省水標章認證**

品名：**感應式小便斗沖洗器(牆外式)**

|  |
| --- |
| * 連續使用時，智慧型沖水，節能省水功能 * 感應範圍：0-35cm (可調式) * 沖水時間：第一段2秒、第二段5秒 * 適用水壓：0.5~7kgf/cm2 |



**JLA自動感應沖水器**

**小便斗沖水用~省水標章認證**

品名：**感應式小便斗沖洗器(牆外式)**

|  |
| --- |
| * 連續使用時，智慧型沖水，節能省水功能 * 感應範圍：0-35cm (可調式) * 沖水時間：第一段2秒、第二段5秒 * 適用水壓：0.5~7kgf/cm2 |



* [首頁](http://www.jla.com.tw/home.php)
* [關於我們](http://www.jla.com.tw/product_detail.php?Key=29###)
  + [公司簡介](http://www.jla.com.tw/about.php)
  + [經營理念](http://www.jla.com.tw/about_2.php)
* [產品介紹](http://www.jla.com.tw/product_detail.php?Key=29###)
  + [衛浴產品 系列](http://www.jla.com.tw/product_detail.php?Key=29###)
    - [藝術燈鏡](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=38)
      * [客製化設計款](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=38&sID=39)
    - [LED繽紛除霧觸控燈鏡 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=5)
      * [方型兩側導光系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=5&sID=12)
      * [橢圓導光系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=5&sID=26)
      * [圓型導光系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=5&sID=27)
      * [背光導光系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=5&sID=34)
      * [揮手感控系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=5&sID=35)
    - [浴室換氣暖房乾燥機 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=6)
      * [主機系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=6&sID=13)
      * [控制器系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=6&sID=14)
    - [浴室換氣扇 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=7)
      * [一般型 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=7&sID=24)
      * [靜音型 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=7&sID=25)
      * [DC直流變頻 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=7&sID=29)
    - [自動感應沖水器 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=8)
      * [隱藏式 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=8&sID=15)
      * [外露式 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=8&sID=16)
      * [一體成型 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=8&sID=17)
    - [自動感應水龍頭 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=9)
      * [一般型 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=9&sID=18)
      * [加高型 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=9&sID=19)
      * [腳踏型 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=9&sID=20)
      * [社福系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=9&sID=36)
      * [水龍頭配件區](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=9&sID=21)
    - [馬桶自動感應器 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=32)
      * [隱藏式 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=32&sID=33)
    - [烘手機 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=10)
      * [手動型 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=10&sID=22)
      * [自動型 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=10&sID=23)
  + [家用產品 系列](http://www.jla.com.tw/product_detail.php?Key=29###)
    - [杰利安曬衣架 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=1&cID=3)
      * [電動曬衣架](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=1&cID=3&sID=28)
    - [循環扇 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=1&cID=30)
      * [輕鋼架 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=1&cID=30&sID=31)
* [相關訊息](http://www.jla.com.tw/news.php)
* [線上型錄](http://www.jla.com.tw/product_detail.php?Key=29###)
  + [衛浴產品 系列](http://www.jla.com.tw/product_detail.php?Key=29###)
    - [JLA綜合型錄](http://www.jla.com.tw/ebook/index.php?uID=1&cID=6)
  + [家用產品 系列](http://www.jla.com.tw/product_detail.php?Key=29###)
    - [電動曬衣架](http://www.jla.com.tw/ebook/index.php?uID=2&cID=5)
* [聯絡杰利安](http://www.jla.com.tw/contact.php)

產品介紹

[首頁](http://www.jla.com.tw/home.php)  /  [衛浴產品 系列](http://www.jla.com.tw/product_detail.php?Key=29###)  /  [自動感應沖水器 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=8)  /  [外露式 系列](http://www.jla.com.tw/product.php?uID=2&cID=8&sID=16)

杰利安產品

自動感應沖水器 系列





* [](javascript:void(0);)

L-303

外露式自動感應沖水器

| **型號 Model** | **外觀尺寸(mm)** | **電壓 Voltage** |
| --- | --- | --- |
| L-303 | 250×107×121 |  |
| DC6V(SizeAA) 1.5V×4 pcs |

* [尺寸圖瀏覽](http://www.jla.com.tw/upload/products/16031721435500000011.jpg)[尺寸圖下載](http://www.jla.com.tw/dl.php?Key=29&F=2)
* [產品介紹](http://www.jla.com.tw/product_detail.php?Key=29#tab1-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 使用電源 | AC110V 50/60 Hz(AC220V 訂貨生產) | 市售3號 鹼性電磁 1.5V\*4顆 |
| 消耗電力 | 5W以下 | 3W以下 |
| 沖水方式 | 兩段式 | 兩段式 |
| 感應距離 | 50cm以內可調整 | 50cm以內可調整 |
| 確認時間 | 約3秒 | 約3秒 |
| 前段沖水 | 約1秒 | 約1秒 |
| 後段沖水 | 約9秒 | 約9秒 |
| 進水管徑 | PF1/2 | PF1/2 |
| 出水量 | 6公升/min以上 | 6公升/min以上 |
| 適用水壓 | 0.5至6 Kgf/cm | 0.5至6 Kgf/cm |
| 安裝方式 | 掛牆式 | 掛牆式 |
| 4小時無人使用狀態會自動沖水一次 水壓2kg以上請裝減壓閥 | | |