國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

107年第23次會議

開會時間：107年01月23日（星期二）下午2時00分

開會地點：保管組會議室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 熱泵熱水系統案(許育菁):

有關熱泵工程部分，經學務處住宿服務組表示(文號:1060026652):因結構安全疑慮，於結構補強後再行施作熱泵，屆時確認期程後再行通知營繕組。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)

目前正常履行後續15年全責維護保養合約。

三、節電案（黃逸群）

1. 化學系為末端用水，經常有缺水情況，建議由另一水表(教二)增設一支水管至化學系。
2. 水源飲水樓電費計算討論，主計室及哲學系空間屬庫房性質擬以設備容量方式計費，機械系與計劃辦公室為實驗室性質，兩單位迴路可行時擬以加裝電表計費。
3. 推廣教育中心、橋光堂、法學院本月用水較去年同期高20％以上，請查明原因。

四、飲用水管線改善：（沈士文）

1.請研擬辦理第3期自來水管更新工程，範圍為第一區，擬由

蒲葵道口配6吋不銹鋼管至小椰林道再轉4吋管至新生大樓，其經費約1千萬元。技服採購簽主計已同意。12/26已議價。

2.另評估第3期自來水管更新工程，增設監控系統約需增加400萬工程費用，擬再評估其效益。

五、分離式(窗型)冷氣更新補助案:

107年分離式(窗型)冷氣更新補助，條件與106年度相同，擬近期簽文辦理。

六、T5燈具案:

1.請檢討T5燈具開口價格及共契價格之比較及合理性。

2.擬請廠商提出LED燈規範。

七、節能燈具更新及路燈改善案

1.請研擬辦理第3期智慧節能路燈更新工程，範圍為共同教室

及研一女附近路燈，於11/16會勘，初估有60盞燈要更換。

2.近期有新聞報導學校道路夜間照度較昏暗，請近日派員視查

夜間照明狀況，並與學生會溝通瞭解。

3.行政大樓走廊吊燈，尚屬保固期間，目前燈泡型狀大小及色

澤不一，請廠商做整體性整理。

八、太陽能出租案:

1. 目前學校預計規劃低碳校園計劃，擬分區實施，工科海洋原有意願以屋頂出租設置太陽能發電設備，經系務會議討論，將再行討論。
2. 於8/3電話聯絡黃教授商討低碳校園計劃，黃教授希望營繕組先整理出各大樓EUI，再行約時間討論。擬於8/16中午至黃教授實驗室討論。黃教授將以國發所及崗哨(EUI較高)做優先改善。
3. 教育部辦理太陽光電發電設備聯合標租，本校動科系有參與標租，教育部業已公告標租，將於107年1月25日截止投標，再擇期辦理評選。本案大同公司於12/14前來會勘，另友達及國軒公司約1/9前來會勘，已通知動科系配合辦理。

貳：散會