## 結算明細總表(1)
國立臺灣大學工程結算明細表(總表)
填表日期：○○年○○月○○日					第 頁/共 頁
案號及契約號		案號及契約號：校總營字 OOOO號					廠商名稱	OO股份有限公司					檢查列
工 程 名 稱		工程名稱：國立台灣大學OOO電力系統改善工程					契約金額	新台幣：XX,XXX,XXX元整
項次	項目名稱	說明	單位	單價	契約		結算結果		增減金額		備註
					數量	金額	數量	金額	增加金額	減少金額
A	原契約金額		式	11,500,000	1	11,500,000	1	11,497,314		2,686			2,686
B	第一次變更設計		式	697,256	1	697,256	1	678,417	0	18,839			18,839

	總價(總計)					12,197,256		12,175,731		21,525			21,525

## 結算明細總表(2)
國立臺灣大學工程結算明細表(總表)
填表日期：○○年○○月○○日					第 頁/共 頁
案號及契約號		案號及契約號：校總營字 OOOO號					廠商名稱	OO股份有限公司
工 程 名 稱		工程名稱：國立台灣大學OOO電力系統改善工程					契約金額	新台幣：XX,XXX,XXX元整
項次	項目名稱	說明	單位	單價	契約		結算結果		增減金額		備註
					數量	金額	數量	金額	增加金額	減少金額
A	原契約金額		式
壹	水電工程費		式	10,283,925	1	10,283,925	1	10,281,523		2,402
貳	運雜費及臨時發電機租用費 1.5%		式	154,259	1	154,259	1	154,223		36
參	工程品管費 1.5%		式	154,259	1	154,259	1	154,223		36
肆	利潤費 3%		式	308,518	1	308,518	1	308,446		72
伍	工程保險費 0.5%		式	51,420	1	51,420	1	51,408		12
陸	加值營業稅 5%		式	547,619	1	547,619	1	547,491		128
	合計			11,500,000		11,500,000		11,497,314		2,686			2,686

B	第一次變更設計
甲	原契約加帳
壹	水電工程費		式	360,355	1	360,355	1	343,459		16,896.00
貳	運雜費及臨時發電機租用費 1.5%		式	5,405	1	5,405	1	5,152		253
參	工程品管費 1.5%		式	5,405	1	5,405	1	5,152		253
肆	利潤費 3%		式	10,811	1	10,811	1	10,304		507
伍	工程保險費 0.5%		式	1,802	1	1,802	1	1,717		85
陸	加值營業稅 5%		式	18,018	1	18,018	1	17,173		845
	小計			401,796		401,796		382,957		18,839			18,839

乙	原契約減帳
壹	水電工程費		式	-201,381	1	-201,381	1	-201,381
貳	運雜費及臨時發電機租用費 1.5%		式	-3,021	1	-3,021	1	-3,021
參	工程品管費 1.5%		式	-3,021	1	-3,021	1	-3,021
肆	利潤費 3%		式	-6,041	1	-6,041	1	-6,041
伍	工程保險費 0.5%		式	-1,007	1	-1,007	1	-1,007
陸	加值營業稅 5%		式	-10,069	1	-10,069	1	-10,069
	小計			-224,540		-224,540		-224,540

丙	新增項目加帳(議價部分)
壹	水電工程費		式	465,013	1	465,013	1	465,013
貳	運雜費及臨時發電機租用費 1.5%		式	6,975	1	6,975	1	6,975
參	工程品管費 1.5%		式	6,975	1	6,975	1	6,975
肆	利潤費 3%		式	13,950	1	13,950	1	13,950
伍	工程保險費 0.5%		式	2,325	1	2,325	1	2,325
陸	加值營業稅 5%		式	24,762	1	24,762	1	24,762
	小計			520,000		520,000		520,000
	合計			697,256		697,256		678,417		18,839

## 原契約工項
國立臺灣大學工程結算明細表(分項表)
填表日期：○○年○○月○○日					第 頁/共 頁
案號及契約號		案號及契約號：校總營字 OOOO號					廠商名稱	OO股份有限公司
工 程 名 稱		工程名稱：國立台灣大學OOO電力系統改善工程					契約金額	新台幣：XX,XXX,XXX元整
項次	項目名稱	說明	單位	單價	契約		結算結果		增減金額		備註
					數量	金額	數量	金額	增加金額	減少金額
壹	水電工程費
一	變電站設備工程		式
1	原有化學所MPA1 -2 盤,NFB 3P 1000AF1000AT 100KA/380V		只	23,301	1	23,301	1	23,301	0	0
2	CT 600V 1000/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE		只	1,408	3	4,224	3	4,224	0	0
3	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE		只	4,325	1	4,325	1	4,325	0	0
4	電流計,交流用,廣角度,5A Coil		只	2,647	1	2,647	1	2,647	0	0
5	電流切替開關,3Φ4W		只	845	1	845	1	845	0	0
6	電壓計,交流用,廣角度,600V		只	3,069	1	3,069	1	3,069	0	0
7	電壓切替開關,3Φ4W		只	845	1	845	1	845	0	0
8	HRC FUSE 1P 160A 附座		只	169	4	676	4	676	0	0
9	低壓電錶,AB PowerMonitor 1000 1408-EM3A-ENT		只	12,390	1	12,390	1	12,390	0	0
10	串口網路轉換器,Nport 5130 RS-485 轉Ethernet 1Port		只	4,280	1	4,280	1	4,280	0	0
11	電源保護保險絲座及保險絲		組	648	1	648	1	648	0	0
12	電錶配線(PT&CT配線)		式	845	1	845	1	845	0	0
13	電錶參數設定、相序、極性及用電資料核對		只	1,070	1	1,070	1	1,070	0	0
14	網路線		只	4,224	1	4,224	1	4,224	0	0
15	網路配管線施工		只	4,224	1	4,224	1	4,224	0	0
16	網路施工五金另料		只	8,448	1	8,448	1	8,448	0	0
17	電錶網路連線測試(含與計算機中心及館舍網管人員協調MAC Address之設定)		站	6,477	1	6,477	1	6,477	0	0
18	電力監控程式擴充1.圖控程式擴充 2.圖控資料庫擴充3.用電資料庫擴充4.網頁程式擴充5.系統整合測試(詳見規範)		只	10,138	1	10,138	1	10,138	0	0
19	MPA1-2 盤裝配另料(含銅排,五金另料)		式	3,661	1	3,661	1	3,661	0	0
20	MPA1-2 盤裝配工資		式	14,080	1	14,080	1	14,080	0	0
21	原有化學所MPA1 -2 盤內,NFB 3P-250A移位裝配另料(含銅排,五金另料)		式	3,661	1	3,661	1	3,661	0	0
22	原有化學所MPA1 -2 盤內,NFB 3P-250A 移位裝配工資		式	2,534	1	2,534	1	2,534	0	0
23	原有化學所MPA2 -2 盤,NFB 3P 1000AF1000AT 100KA/380V		只	23,311	1	23,311	1	23,311	0	0
24	CT 600V 1000/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE		只	1,408	3	4,224	1	4,224	0	0
25	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE		只	4,325	1	4,325	1	4,325	0	0
26	電流計,交流用,廣角度,5A Coil		只	2,647	1	2,647	1	2,647	0	0
27	電流切替開關,3Φ4W		只	845	1	845	1	845	0	0
28	電壓計,交流用,廣角度,600V		只	3,069	1	3,069	1	3,069	0	0
29	電壓切替開關,3Φ4W		只	845	1	845	1	845	0	0
30	HRC FUSE 1P 160A 附座		只	169	4	676	4	676	0	0
31	低壓電錶,AB PowerMonitor 1000 1408-EM3A-ENT		只	12,390	1	12,390	1	12,390	0	0
32	串口網路轉換器,Nport 5130 RS-485 轉Ethernet 1Port		只	4,280	1	4,280	1	4,280	0	0
33	電源保護保險絲座及保險絲		組	648	1	648	1	648	0	0
34	電錶配線(PT&CT配線)		式	845	1	845	1	845	0	0
35	電錶參數設定、相序、極性及用電資料核對		式	1,070	1	1,070	1	1,070	0	0
36	網路線		式	4,224	1	4,224	1	4,224	0	0
37	網路配管線施工		式	4,224	1	4,224	1	4,224	0	0
38	網路施工五金另料		式	8,448	1	8,448	1	8,448	0	0
39	MPA2-2 盤裝配另料(含銅排,五金另料)		式	3,661	1	3,661	1	3,661	0	0
40	MPA2-2 盤PANEL R4D裝配工資		式	14,080	1	14,080	1	14,080	0	0
41	MPM 盤,箱體 1000W×2350H×1500Dmm, F2 TYPE		只	23,485	1	23,485	1	23,485	0	0
42	NFB 3P 1000AF 1000AT 100KA/380V		只	23,311	1	23,311	1	23,311	0	0
43	NFB 3P 800AF 700AT 60KA/380V		只	13,483	1	13,483	1	13,483	0	0
44	NFB 3P 600AF 500AT 60KA/380V		只	8,527	1	8,527	1	8,527	0	0
45	PVC WIRE 600V		式	1,971	1	1,971	1	1,971	0	0
46	BUS BAR & SUPPORT		式	14,080	1	14,080	1	14,080	0	0
47	接地銅排		式	1,408	1	1,408	1	1,408	0	0
48	日光燈及微動開關		式	338	1	338	1	338	0	0
49	壓克力銘牌		式	1,408	1	1,408	1	1,408	0	0
50	零料,配件		式	3,661	1	3,661	1	3,661	0	0
51	按裝工資		式	14,080	1	14,080	1	14,080	0	0
52	油浸式變壓器,3∮ 380V/120-208V,300KVA,IZ=6%,導口型		台	352,000	1	352,000	1	352,000	0	0
53	油浸式變壓器,3∮ 380V/220V,400KVA,IZ=6%,導口型		台	387,200	1	387,200	1	387,200	0	0
54	MPM 1 盤,箱體 1000W×2350H×1500Dmm,F2 TYPE		只	23,485	1	23,485	1	23,485	0	0
55	ACB 3P-1600AF 1250AT 65KA,E/O, D/O,W/GF,W/UVT,SHUTTER,自我測試按鈕及故障記錄指示		台	76,032	1	76,032	1	76,032	0	0
56	79 自動復閉電驛,數位顯示		只	11,264	1	11,264	1	11,264	0	0
57	86RY 閉鎖電驛,模組抽出式		只	16,108	1	16,108	1	16,108	0	0
58	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE		只	4,325	1	4,325	1	4,325	0	0
59	HRC FUSE 1P 160A 附座		只	169	4	676	4	676	0	0
60	CS ACB 控制用		只	1,408	1	1,408	1	1,408	0	0
61	NFB 3P 1000AF 1000AT 100KA/220V		只	23,311	2	46,622	2	46,622	0	0
62	CT 600V 1000/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE		只	1,408	3	4,224	3	4,224	0	0
63	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE		只	4,325	1	4,325	1	4,325	0	0
64	電流計,交流用,廣角度,5A Coil		只	2,647	1	2,647	1	2,647	0	0
65	電流切替開關,3Φ4W		只	845	1	845	1	845	0	0
66	電壓計,交流用,廣角度,600V		只	3,069	1	3,069	1	3,069	0	0
67	電壓切替開關,3Φ4W		只	845	1	845	1	845	0	0
68	HRC FUSE 1P 160A 附座		只	169	4	676	4	676	0	0
69	低壓電錶,AB PowerMonitor 1000 1408-EM3A-ENT		只	12,390	1	12,390	1	12,390	0	0
70	串口網路轉換器,Nport 5130 RS-485 轉Ethernet 1Port		只	4,280	1	4,280	1	4,280	0	0
71	電源保護保險絲座及保險絲		組	648	1	648	1	648	0	0
72	電錶配線(PT&CT配線)		式	845	1	845	1	845	0	0
73	電錶參數設定、相序、極性及用電資料核對		式	1,070	1	1,070	1	1,070	0	0
74	網路線		式	4,224	1	4,224	1	4,224	0	0
75	網路配管線施工		式	4,224	1	4,224	1	4,224	0	0
76	網路施工五金另料		式	8,448	1	8,448	1	8,448	0	0
77	電錶網路連線測試(含與計算機中心及館舍網管人員協調MAC Address之設定)		站	6,477	1	6,477	1	6,477	0	0
78	電力監控程式擴充1.圖控程式擴充 2.圖控資料庫擴充3.用電資料庫擴充4.網頁程式擴充5.系統整合測試(詳見規範)		只	10,138	1	10,138	1	10,138	0	0
79	NFB 3P 600AF 600AT 60KA/220V		只	8,479	1	8,479	1	8,479	0	0
80	CT 600V 600/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE		只	1,521	3	4,563	3	4,563	0	0
81	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE		只	4,325	1	4,325	1	4,325	0	0
82	電流計,交流用,廣角度,5A Coil		只	2,647	1	2,647	1	2,647	0	0
83	電流切替開關,3Φ4W		只	845	1	845	1	845	0	0
84	電壓計,交流用,廣角度,600V		只	3,069	1	3,069	1	3,069	0	0
85	電壓切替開關,3Φ4W		只	845	1	845	1	845	0	0
86	HRC FUSE 1P 160A 附座		只	169	4	676	4	676	0	0
87	低壓電錶,AB PowerMonitor 1000 1408-EM3A-ENT		只	12,390	1	12,390	1	12,390	0	0
88	串口網路轉換器,Nport 5130 RS-485轉Ethernet 1Port		只	4,280	1	4,280	1	4,280	0	0
89	電源保護保險絲座及保險絲		組	648	1	648	1	648	0	0
90	電錶配線(PT&CT配線)		式	845	1	845	1	845	0	0
91	電錶參數設定、相序、極性及用電資料核對		式	1,070	1	1,070	1	1,070	0	0
92	網路線		式	4,224	1	4,224	1	4,224	0	0
93	網路配管線施工		式	4,224	1	4,224	1	4,224	0	0
94	網路施工五金另料		式	8,448	1	8,448	1	8,448	0	0
95	電錶網路連線測試(含與計算機中心及館舍網管人員協調MAC Address之設定)		站	6,477	1	6,477	1	6,477	0	0
96	NFB 3P 400AF 250AT 60KA/220V		只	4,159	1	4,159	1	4,159	0	0
97	NFB 3P 225AF 200AT 60KA/220V		只	2,402	1	2,402	1	2,402	0	0
98	NFB 3P 225AF 175AT 60KA/220V		只	2,402	2	4,804	2	4,804	0	0
99	PVC WIRE 600V		式	1,971	1	1,971	1	1,971	0	0
100	BUS BAR & SUPPORT		式	14,080	1	14,080	1	14,080	0	0
101	接地銅排		式	1,408	1	1,408	1	1,408	0	0
102	日光燈及微動開關		式	338	1	338	1	338	0	0
103	壓克力銘牌		式	1,408	1	1,408	1	1,408	0	0
104	零料,配件		式	3,661	1	3,661	1	3,661	0	0
105	按裝工資		式	14,080	1	14,080	1	14,080	0	0
106	APFR 12段式,附3-15次諧波顯示及RS485輸出,ALARM接點		套	14,080	1	14,080	1	14,080	0	0
107	半套型SC 3∮260V 230KVAR 模注式,防爆型12段式,(1:2:2....)含MC,HRC FUSE,SR6% 及台製外箱		套	157,696	1	157,696	1	157,696	0	0
108	盤頂式防塵防水散熱器 620cm/h 溫控10-60℃		台	6,758	1	6,758	1	6,758	0	0
109	MRM1 盤,箱體 1000W×2350H×1500Dmm,F2 TYPE		只	23,485	1	23,485	1	23,485	0	0
110	ACB 3P-1600AF 1000AT 65KA,E/O, D/O,W/GF,W/UVT,SHUTTER,自我測試按鈕及故障記錄指示		台	76,032	1	76,032	1	76,032	0	0
111	79 自動復閉電驛,數位顯示		只	11,264	1	11,264	1	11,264	0	0
112	86RY 閉鎖電驛,模組抽出式		只	16,108	1	16,108	1	16,108	0	0
113	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE		只	4,325	1	4,325	1	4,325	0	0
114	HRC FUSE 1P 160A 附座		只	169	4	676	4	676	0	0
115	CS ACB 控制用		只	1,408	1	1,408	1	1,408	0	0
116	NFB 3P 400AF 300AT 60KA/220V		只	4,159	2	8,318	2	8,318	0	0
117	CT 600V 300/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE		只	1,521	3	4,563	3	4,563	0	0
118	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE		只	4,325	1	4,325	1	4,325	0	0
119	電流計,交流用,廣角度,5A Coil		只	2,647	1	2,647	1	2,647	0	0
120	電流切替開關,3Φ4W		只	845	1	845	1	845	0	0
121	電壓計,交流用,廣角度,600V		只	3,069	1	3,069	1	3,069	0	0
122	電壓切替開關,3Φ4W		只	845	1	845	1	845	0	0
123	HRC FUSE 1P 160A 附座		只	169	4	676	4	676	0	0
124	低壓電錶,AB PowerMonitor 1000 1408-EM3A-ENT		只	12,390	1	12,390	1	12,390	0	0
125	串口網路轉換器,Nport 5130 RS-485轉Ethernet 1Port		只	4,280	1	4,280	1	4,280	0	0
126	電源保護保險絲座及保險絲		組	648	1	648	1	648	0	0
127	電錶配線(PT&CT配線)		式	845	1	845	1	845	0	0
128	電錶參數設定、相序、極性及用電資料核對		式	1,070	1	1,070	1	1,070	0	0
129	網路線		式	4,224	1	4,224	1	4,224	0	0
130	網路配管線施工		式	4,224	1	4,224	1	4,224	0	0
131	網路施工五金另料		式	8,448	1	8,448	1	8,448	0	0
132	電錶網路連線測試(含與計算機中心及館舍網管人員協調MAC Address之設定)		站	6,477	1	6,477	1	6,477	0	0
133	NFB 3P 400AF 350AT 60KA/220V		只	4,159	1	4,159	1	4,159	0	0
134	CT 600V 350/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE		只	1,521	3	4,563	3	4,563	0	0
135	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE		只	4,325	1	4,325	1	4,325	0	0
136	電流計,交流用,廣角度,5A Coil		只	2,647	1	2,647	1	2,647	0	0
137	電流切替開關,3Φ4W		只	845	1	845	1	845	0	0
138	電壓計,交流用,廣角度,600V		只	3,069	1	3,069	1	3,069	0	0
139	電壓切替開關,3Φ4W		只	845	1	845	1	845	0	0
140	HRC FUSE 1P 160A 附座		只	169	4	676	4	676	0	0
141	低壓電錶,AB PowerMonitor 1000 1408-EM3A-ENT		只	12,390	1	12,390	1	12,390	0	0
142	串口網路轉換器,Nport 5130 RS-485轉Ethernet 1Port		只	4,280	1	4,280	1	4,280	0	0
143	電源保護保險絲座及保險絲		組	648	1	648	1	648	0	0
144	電錶配線(PT&CT配線)		式	845	1	845	1	845	0	0
145	電錶參數設定、相序、極性及用電資料核對		式	1,070	1	1,070	1	1,070	0	0
146	網路線		式	4,224	1	4,224	1	4,224	0	0
147	網路配管線施工		式	4,224	1	4,224	1	4,224	0	0
148	網路施工五金另料		式	8,448	1	8,448	1	8,448	0	0
149	電錶網路連線測試(含與計算機中心及館舍網管人員協調MAC Address之設定)		站	6,477	1	6,477	1	6,477	0	0
150	NFB 3P 225AF 200AT 60KA/220V		只	2,402	1	2,402	1	2,402	0	0
151	NFB 3P 225AF 125AT 60KA/220V		只	2,402	2	4,804	2	4,804	0	0
152	NFB 3P 100AF 100AT 60KA/220V		只	1,233	1	1,233	1	1,233	0	0
153	NFB 3P 100AF 70AT 60KA/220V		只	1,233	1	1,233	1	1,233	0	0
154	PVC WIRE 600V		式	1,971	1	1,971	1	1,971	0	0
155	BUS BAR & SUPPORT		式	14,080	1	14,080	1	14,080	0	0
156	接地銅排		式	1,408	1	1,408	1	1,408	0	0
157	日光燈及微動開關		式	338	1	338	1	338	0	0
158	壓克力銘牌		式	1,408	1	1,408	1	1,408	0	0
159	零料,配件		式	3,661	1	3,661	1	3,661	0	0
160	按裝工資		式	14,080	1	14,080	1	14,080	0	0
161	APFR 12段式,附3-15次諧波顯示及RS485輸出,ALARM接點		套	14,080	1	14,080	1	14,080	0	0
162	半套型SC 3∮260V 75KVAR 模注式,防爆型12段式,(1:2:2....)含MC,HRC FUSE,SR6% 及台製外箱		套	77,722	1	77,722	1	77,722	0	0
163	盤頂式防塵防水散熱器 620cm/h 溫控10-60℃		台	6,758	1	6,758	1	6,758	0	0
164	數學研究中心變電站混凝土基礎座		式	8,448	1	8,448	1	8,448	0	0
165	沖孔板圍籬(H=200mm 含焊接支撐組立)		公尺	105,600	1	105,600	1	105,600	0	0
166	MPA 盤,箱體 1000W×2350H×1500Dmm, F2 TYPE		只	23,485	1	23,485	1	23,485	0	0
167	NFB 3P 1000AF 1000AT 100KA/220V		只	23,311	1	23,311	1	23,311	0	0
168	NFB 3P 600AF 600AT 60KA/220V		只	8,479	1	8,479	1	8,479	0	0
169	NFB 3P 600AF 500AT 60KA/220V		只	8,479	1	8,479	1	8,479	0	0
170	NFB 3P 400AF 300AT 60KA/220V		只	4,159	3	12,477	3	12,477	0	0
171	NFB 3P 400AF 250AT 60KA/220V		只	4,159	1	4,159	1	4,159	0	0
172	NFB 3P 225AF 200AT 60KA/220V		只	2,402	3	7,206	2	4,804	0	2,402	減做1只開關
173	NFB 3P 225AF 175AT 60KA/220V		只	2,402	3	7,206	3	7,206	0	0
174	NFB 3P 100AF 100AT 60KA/220V		只	1,233	2	2,466	2	2,466	0	0
175	NFB 3P 100AF 30AT 60KA/220V		只	1,233	2	2,466	2	2,466	0	0
176	PVC WIRE 600V		式	1,971	1	1,971	1	1,971	0	0
177	BUS BAR & SUPPORT		式	14,080	1	14,080	1	14,080	0	0
178	接地銅排		式	1,408	1	1,408	1	1,408	0	0
179	日光燈及微動開關		式	338	1	338	1	338	0	0
180	壓克力銘牌		式	1,408	1	1,408	1	1,408	0	0
181	零料,配件		式	3,661	1	3,661	1	3,661	0	0
182	按裝工資		式	14,080	1	14,080	1	14,080	0	0
183	MRA 盤,箱體 1000W×2350H×1500Dmm, F2 TYPE		只	23,485	1	23,485	1	23,485	0	0
184	NFB 3P 400AF 300AT 35KA/220V		只	3,993	2	7,986	2	7,986	0	0
185	NFB 3P 225AF 175AT 30KA/220V		只	1,797	1	1,797	1	1,797	0	0
186	NFB 3P 225AF 125AT 30KA/220V		只	1,233	1	1,233	1	1,233	0	0
187	NFB 3P 100AF 100AT 30KA/220V		只	873	1	873	1	873	0	0
188	PVC WIRE 600V		式	1,971	1	1,971	1	1,971	0	0
189	BUS BAR & SUPPORT		式	14,080	1	14,080	1	14,080	0	0
190	接地銅排		式	1,408	1	1,408	1	1,408	0	0
191	日光燈及微動開關		式	338	1	338	1	338	0	0
192	壓克力銘牌		式	1,408	1	1,408	1	1,408	0	0
193	零料,配件		式	3,661	1	3,661	1	3,661	0	0
194	按裝工資		式	14,080	1	14,080	1	14,080	0	0
195	舊數學館混凝土基礎座		式	2,816	1	2,816	1	2,816	0	0
196	接地電阻測試箱包括：箱體：WxHxD=40CMx35CMx15CM2.0m/m厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料		組	2,534	1	2,534	1	2,534	0	0
197	新生大樓新設開關箱(42P)		只	3,267	1	3,267	1	3,267	0	0
198	NFB 3P 1000AF 1000AT 100KA/220V		只	23,311	1	23,311	1	23,311	0	0
199	NFB 3P 600AF 600AT 60KA/220V		只	8,479	1	8,479	1	8,479	0	0
200	NFB 3P 400AF 350AT 60KA/220V		只	4,159	1	4,159	1	4,159	0	0
201	新生大樓新設開關箱裝配另料 (含銅排,五金另料)		式	2,394	1	2,394	1	2,394	0	0
202	新生大樓新設開關箱裝配工資		式	1,690	1	1,690	1	1,690	0	0
203	新生大樓新設開關箱接線另料		式	67,799	1	67,799	1	67,799	0	0
204	油浸式變壓器,3∮ 380V/120-208V,200KVA,IZ=6%,導口型		台	302,720	1	302,720	1	302,720	0	0
205	配電站配電盤設備雜項另料		式	47,088	1	47,088	1	47,088	0	0
206	配電站配電盤設備運什費		式	47,350	1	47,350	1	47,350	0	0
二	電氣外線設備工程
1	1/C 600V PEX.電纜 2.0mm		公尺	13	65	845	65	845	0	0
2	1/C 600V PEX.電纜 5.5 平方		公尺	18	55	990	55	990	0	0
3	1/C 600V PEX.電纜 8 平方		公尺	25	490	12,250	490	12,250	0	0
4	1/C 600V PEX.電纜 14 平方		公尺	39	1,260	49,140	1,260	49,140	0	0
5	1/C 600V PEX.電纜 22 平方		公尺	59	550	32,450	550	32,450	0	0
6	1/C 600V PEX.電纜 30 平方		公尺	76	270	20,520	270	20,520	0	0
7	1/C 600V PEX.電纜 38 平方		公尺	95	1,350	128,250	1,350	128,250	0	0
8	1/C 600V PEX.電纜 50 平方		公尺	123	220	27,060	220	27,060	0	0
9	1/C 600V PEX.電纜 60 平方		公尺	149	640	95,360	640	95,360	0	0
10	1/C 600V PEX.電纜 80 平方		公尺	194	670	129,980	670	129,980	0	0
11	1/C 600V PEX.電纜 125 平方		公尺	305	100	30,500	100	30,500	0	0
12	1/C 600V PEX.電纜 150 平方		公尺	369	1,500	553,500	1,500	553,500	0	0
13	1/C 600V PEX.電纜 200 平方		公尺	474	1,250	592,500	1,250	592,500	0	0
14	1/C 600V PEX.電纜 250 平方		公尺	612	4,800	2,937,600	4,800	2,937,600	0	0
15	電氣設備低壓配線另料		式	230,464	1	230,464	1	230,464	0	0
16	1/C 25KV 100平方 PEX CABLE		公尺	698	1,400	977,200	1,400	977,200	0	0
17	電氣設備高壓配線另料		式	48,836	1	48,836	1	48,836	0	0
18	PVC 管 35mm∮ 3.1m/m TH.		公尺	19	65	1,235	65	1,235	0	0
19	PVC 管 41mm∮ 3.1m/m TH.		公尺	27	55	1,485	55	1,485	0	0
20	PVC 管 67mm∮ 4.1m/m TH.		公尺	45	290	13,050	290	13,050	0	0
21	PVC 管 78mm∮ 5.5m/m TH.		公尺	65	290	18,850	290	18,850	0	0
22	PVC 管 100mm∮ 6.6m/m TH.		公尺	106	1,200	127,200	1,200	127,200		0
23	電氣設備PVC配管另料		式	64,526	1	64,526	1	64,526	0	0
24	配管吊架及另件		式	11,264	1	11,264	1	11,264	0	0
25	電氣設備工程拉線箱(化學所+舊數學館+數學研究中心)		只	3,379	17	57,443	17	57,443	0	0
26	高壓電纜頭處理(天數館+化學所)		式	2,253	6	13,518	6	13,518	0	0
27	外牆洗孔及防水處理(化學所+舊數學館+數學研究中心)		孔	8,448	20	168,960	20	168,960	0	0
28	屋外防水型拉線箱(舊數學館)		只	11,264	1	11,264	1	11,264	0	0
29	挖土回填及黃色標示帶及路面回復		式	35,200	1	35,200	1	35,200	0	0
30	活動施工架及安全護網(丙種)		M2	176	50	8,800	50	8,800	0	0
31	甲種安全圍籬(含標示牌及臨時大門)		M	563	50	28,150	50	28,150	0	0
32	勞工安全衛生設施		式	35,200	1	35,200	1	35,200	0	0
33	環境清潔費(含交屋清潔及拉圾清運)		式	35,200	1	35,200	1	35,200	0	0
34	繪製施工圖/套圖/竣工/施工計畫及防災措施		式	21,120	1	21,120	1	21,120	0	0
35	學校GIS檔修正費用		式	7,040	1	7,040	1	7,040	0	0
36	假設工程(包括施工時損壞之路面,鋪面,景觀,植栽,圍籬等復原工料)		式	193,600	1	193,600	1	193,600	0	0
37	電氣設備雜項另料		式	26,549	1	26,549	1	26,549	0	0
38	電氣設備運什費		式	26,549	1	26,549	1	26,549	0	0
39	電氣設備工資		式	470,000	1	470,000	1	470,000	0	0
三	原有變電站拆除工程
1	原有變電站拆除(包括變電站地坪,鋪面,景觀,植栽,圍籬,原有位置需依業主指示整平等,及點交業主,依業主指示運至指定地點存放)		式	168,970	1	168,970	1	168,970	0	0
2	原有變電站拆除,電氣設備雜項另料		式	8,060	1	8,060	1	8,060	0	0
3	原有變電站拆除,電氣設備運什費		式	16,916	1	16,916	1	16,916	0	0
	小計(壹)					10,283,925		10,281,523	0	2,402
貳	運雜費及臨時發電機租用費 1.5%		式	154,259	1	154,259	1	154,223	0	36
參	工程品管費 1.5%		式	154,259	1	154,259	1	154,223	0	36
肆	利潤費 3%		式	308,518	1	308,518	1	308,446	0	72
伍	工程保險費 0.5%		式	51,420	1	51,420	1	51,408	0	12
陸	加值營業稅 5%		式	547,619	1	547,619	1	547,491	0	128
	合計					11,500,000		11,497,314	0	2,686

## 第1次變更設計工項
國立臺灣大學工程結算明細表(分項表)
填表日期：○○年○○月○○日					第 頁/共 頁
案號及契約號		案號及契約號：校總營字 OOOO號					廠商名稱	OO股份有限公司
工 程 名 稱		工程名稱：國立台灣大學OOO電力系統改善工程					契約金額	新台幣：XX,XXX,XXX元整
項次	項目名稱	說明	單位	單價	契約		結算結果		增減金額		備註
					數量	金額	數量	金額	增加金額	減少金額
	第一次變更設計
甲	原契約加帳
壹	水電工程費
一	變電站設備工程
1	MPM 盤
4	NFB 3P 400AF 300AT 60KA/380V		只	4,159	1	4,159	1	4,159
5	MPM1 盤
2	NFB 3P 1000AF 1000AT 100KA/220V		只	23,311	1	23,311	1	23,311
6	NFB 3P 600AF 500AT 60KA/220V		只	8,479	1	8,479	1	8,479
7	NFB 3P 100AF 75AT 30KA/220V		只	1,233	2	2,466	2	2,466
8	NFB 3P 100AF 30AT 30KA/220V		只	1,233	1	1,233	1	1,233
9	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE		只	4,325	3	12,975	3	12,975
10	電流計,交流用,廣角度,5A Coil		只	2,647	3	7,941	3	7,941
11	電流切替開關,3Φ4W		只	845	3	2,535	3	2,535
12	電壓計,交流用,廣角度,600V		只	3,069	3	9,207	3	9,207
13	電壓切替開關,3Φ4W		只	845	3	2,535	3	2,535
14	HRC FUSE 1P 160A 附座		只	169	6	1,014	6	1,014
15	低壓電錶,AB PowerMonitor 1000 1408-EM3A-ENT		只	12,390	3	37,170	3	37,170
16	串口網路轉換器,Nport 5130 RS-485轉Ethernet 1Port		只	4,280	3	12,840	3	12,840
17	電源保護保險絲座及保險絲		組	648	3	1,944	3	1,944
18	電錶配線(PT&CT配線)		式	845	3	2,535	3	2,535
19	電錶參數設定、相序、極性及用電資料核對		式	1,070	3	3,210	3	3,210
20	網路線		式	4,224	1	4,224	1	4,224
21	網路配管線施工		式	4,224	1	4,224	1	4,224
22	網路施工五金另料		式	8,448	1	8,448	1	8,448
23	MRM1 盤
24	CT 600V 1000/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE		只	1,408	1	1,408	1	1,408
25	NFB 3P 400AF 300AT 60KA/220V		只	4,159	1	4,159	1	4,159
26	NFB 3P 225AF 150AT 60KA/220V		只	2,402	1	2,402	1	2,402
27	配電站配電盤設備雜項另料		式	2,709	1	2,709	1	2,709
28	配電站配電盤設備運什費		式	2,709	1	2,709	1	2,709
	小計					163,837		163,837
二	電氣外線設備工程
1	外牆洗孔及防水處理		孔	8,448	8	67,584	6	50,688		16,896	減做2孔
2	挖土回填及黃色標示帶及路面回復		式	14,080	1	14,080	1	14,080
3	1/C 600V PEX.電纜 5.5 平方		公尺	18	80	1,440	80	1,440
4	1/C 600V PEX.電纜 8 平方		公尺	25	60	1,500	60	1,500
5	1/C 600V PEX.電纜 14 平方		公尺	39	200	7,800	200	7,800
6	1/C 600V PEX.電纜 22 平方		公尺	59	20	1,180	20	1,180
7	1/C 600V PEX.電纜 38 平方		公尺	95	15	1,425	15	1,425
8	1/C 600V PEX.電纜 50 平方		公尺	123	190	23,370	190	23,370
9	1/C 600V PEX.電纜 200 平方		公尺	474	45	21,330	45	21,330
10	1/C 600V PEX.電纜 250 平方		公尺	612	45	27,540	45	27,540
11	電氣設備低壓配線另料		式	4,279	1	4,279	1	4,279
12	PVC 管 100mm∮ 6.6m/m TH.		公尺	106	20	2,120	20	2,120
13	電氣設備PVC配管另料		式	845	1	845	1	845
14	勞工安全衛生設施		式	960	1	960	1	960
15	環境清潔費(含交屋清潔及拉圾清運)		式	960	1	960	1	960
16	繪製施工圖/套圖/竣工/施工計畫及防災措施		式	576	1	576	1	576
17	假設工程(包括施工時損壞之路面,鋪面,景觀,植栽,圍籬等復原工料)		式	5,327	1	5,327	1	5,327
18	電氣設備雜項另料		式	729	1	729	1	729
19	電氣設備運什費		式	729	1	729	1	729
20	電氣設備工資		式	12,744	1	12,744	1	12,744
	小計					196,518		179,622		16,896
	合 計					360,355		343,459		16,896
貳	運雜費及臨時發電機租用費 1.5%		式	5,405		5,405	1	5,152		253
參	工程品管費 1.5%		式	5,405		5,405	1	5,152		253
肆	利潤費 3%		式	10,811		10,811	1	10,304		507
伍	工程保險費 0.5%		式	1,802		1,802	1	1,717		85
陸	加值營業稅 5%		式	18,018		18,018	1	17,173		845
	合計					401,796		382,957		18,839

乙	原契約減帳
壹	水電工程費
一	變電站設備工程
1	原有化學所MPA1 -2 盤
2	NFB 3P 1000AF 1000AT 100KA/380V		只	23,311	-1	-23,311	-1	-23,311
3	CT 600V 1000/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE		只	1,408	-3	-4,224	-3	-4,224
4	MPM 盤
5	NFB 3P 1000AF 1000AT 100KA/380V		只	23,311	-1	-23,311	-1	-23,311
6	油浸式變壓器,3∮ 380V/120-208V,300KVA,IZ=6%,導口型		台	35,200	-1	-35,200	-1	-35,200
7	油浸式變壓器,3∮ 380V/220V,400KVA,IZ=6%,導口型		台	38,720	-1	-38,720	-1	-38,720
8	油浸式變壓器,3∮ 380V/120-208V,200KVA,IZ=6%,導口型		台	30,272	-1	-30,272	-1	-30,272
9	MRM1 盤
10	NFB 3P 225AF 125AT 60KA/220V		只	2,402	-2	-4,804	-2	-4,804
11	NFB 3P 100AF 100AT 60KA/220V		只	1,233	-1	-1,233	-1	-1,233
12	MRA 盤,箱體 1000W×2350H×1500Dmm,F2 TYPE		只	23,485	-1	-23,485	-1	-23,485
13	配電站配電盤設備雜項另料		式	3,156	-1	-3,156	-1	-3,156
14	配電站配電盤設備運什費		式	3,174	-1	-3,174	-1	-3,174
	小計					-190,890		-190,890
二	電氣外線設備工程
1	PVC 管 100mm∮ 6.6m/m TH.		公尺	106	-58	-6,148	-58	-6,148
	PVC 管 67mm∮ 4.1m/m TH.		公尺	45	-18	-810	-18	-810
2	電氣設備PVC配管另料		式	2,775	-1	-2,775	1	-2,775
3	電氣設備雜項另料		式	39	-1	-39	1	-39
4	電氣設備運什費		式	39	-1	-39	1	-39
5	電氣設備工資		式	680	-1	-680	1	-680
	小計					-10,491		-10,491
	合 計					-201,381		-201,381
貳	運雜費及臨時發電機租用費 1.5%		式	-3,021		-3,021		-3,021
參	工程品管費 1.5%		式	-3,021		-3,021		-3,021
肆	利潤費 3%		式	-6,041		-6,041		-6,041
伍	工程保險費 0.5%		式	-1,007		-1,007		-1,007
陸	加值營業稅 5%		式	-10,069		-10,069		-10,069
	合 計					-224,540		-224,540

丙	新增項目加帳(議價部分)
壹	水電工程費
一	變電站設備工程
1	原有化學所MPA1 -2 盤
2	NFB 3P 1200AF 1200AT 120KA/380V		只	38,803	1	38,803	1	38,803
3	CT 600V 1200/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE		只	2,480	3	7,440	3	7,440
4	MPM 盤
5	NFB 3P 1200AF 1200AT 120KA/380V		只	38,803	1	38,803	1	38,803
6	MPM1 盤
7	CT 600V 1200/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE		只	2,480	1	2,480	1	2,480
8	CT 600V 75/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE		只	2,126	6	12,756	6	12,756
9	CT 600V 20/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE		只	2,126	3	6,378	3	6,378
10	油浸式變壓器,3∮ 380V/220V,200KVA,IZ=4%,導口型		台	261,344	1	261,344	1	261,344
11	箱體 500W×900H×300Dmm		只	7,087	1	7,087	1	7,087
12	化學所停電發電機用高級柴油		公升	27	800	21,600	800	21,600
13	配電站配電盤設備雜項另料		式	6,801	1	6,801	1	6,801
14	配電站配電盤設備運什費		式	6,840	1	6,840	1	6,840
	小計					410,332		410,332
二	電氣外線設備工程
1	PVC 管 52mm∮ 3.6m/m TH.		公尺	40	210	8,400	210	8,400
2	PVC 管 150mm∮ 8.5m/m TH.		公尺	300	40	12,000	40	12,000
3	電氣設備PVC配管另料		式	8,152	1	8,152	1	8,152
4	低壓手孔,800x1200x900(mm),鋼筋混凝土製成,連手孔蓋及蓋架,填塞作防水處理.		只	22,113	1	22,113	1	22,113
5	電氣設備雜項另料		式	226	1	226	1	226
6	電氣設備運什費		式	226	1	226	1	226
7	電氣設備工資		式	3,564	1	3,564	1	3,564
	小計(壹)					54,681		54,681
	合計					465,013		465,013
貳	運雜費及臨時發電機租用費 1.5%		式	6,975	1	6,975	1	6,975
參	工程品管費 1.5%		式	6,975	1	6,975	1	6,975
肆	利潤費 3%		式	13,950	1	13,950	1	13,950
伍	工程保險費 0.5%		式	2,325	1	2,325	1	2,325
陸	加值營業稅 5%		式	24,762	1	24,762	1	24,762
	合 計					520,000		520,000
	總 計					697,256		678,417	0	18,839		18,839

## 結算數量統計表
國立臺灣大學工程結算數量統計表
填表日期：○○年○○月○○日
案號及契約號：校總營字 OOOO號				廠商名稱：
工程名稱：國立台灣大學OOO電力系統改善工程				契約金額：
項次	項目名稱	單位	原契約數量	第1次變更設計數量	第2次變更設計數量	結算數量	備註
壹	水電工程費	式
一	變電站設備工程	式
1	原有化學所MPA1 -2 盤,NFB 3P 1000AF 1000AT 100KA/380V	只	1			1
1-1	NFB 3P 1200AF 1200AT 120KA/380V			1		1
2	CT 600V 1000/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE	只	3			3
2-1	CT 600V 1200/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE	只		3		3
3	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE	只	1			1
4	電流計,交流用,廣角度,5A Coil	只	1			1
5	電流切替開關,3Φ4W	只	1			1
6	電壓計,交流用,廣角度,600V	只	1			1
7	電壓切替開關,3Φ4W	只	1			1
8	HRC FUSE 1P 160A 附座	只	4			4
9	低壓電錶,AB PowerMonitor 1000 1408-EM3A-ENT	只	1			1
10	串口網路轉換器,Nport 5130 RS-485轉 Ethernet 1Port	只	1			1
11	電源保護保險絲座及保險絲	組	1			1
17	電錶網路連線測試(含與計算機中心及館舍網管人員協調MAC Address之設定)	站	1			1
18	電力監控程式擴充1.圖控程式擴充 2.圖控資料庫擴充3.用電資料庫擴充4.網頁程式擴充5.系統整合測試(詳見規範)	只	1			1
23	原有化學所MPA2 -2 盤,NFB 3P 1000AF 1000AT 100KA/380V	只	1	-1		0
24	CT 600V 1000/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE	只	3	-3		0
25	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE	只	1			1
26	電流計,交流用,廣角度,5A Coil	只	1			1
27	電流切替開關,3Φ4W	只	1			1
28	電壓計,交流用,廣角度,600V	只	1			1
29	電壓切替開關,3Φ4W	只	1			1
30	HRC FUSE 1P 160A 附座	只	4			4
31	低壓電錶,AB PowerMonitor 1000 1408-EM3A-ENT	只	1			1
32	串口網路轉換器,Nport 5130 RS-485轉Ethernet 1Port	只	1			1
33	電源保護保險絲座及保險絲	組	1			1
41	MPM 盤,箱體 1000W×2350H×1500Dmm,F2 TYPE	只	1			1
42	NFB 3P 1000AF 1000AT 100KA/380V	只	1	-1		0
42-1	NFB 3P 1200AF 1200AT 120KA/380V			1		1
43	NFB 3P 800AF 700AT 60KA/380V	只	1			1
44	NFB 3P 600AF 500AT 60KA/380V	只	1			1
44-1	NFB 3P 400AF 300AT 60KA/380V	只		1		1
52	油浸式變壓器,3∮ 380V/120-208V,300KVA,IZ=6%,導口型	台	1	-1		0
53	油浸式變壓器,3∮ 380V/220V,400KVA,IZ=6%,導口型	台	1	-1		0
54	MPM 1 盤,箱體 1000W×2350H×1500Dmm,F2 TYPE	只	1			1
55	ACB 3P-1600AF 1250AT 65KA,E/O, D/O,W/GF,W/UVT,SHUTTER,自我測試按鈕及故障記錄指示	台	1			1
56	79 自動復閉電驛,數位顯示	只	1			1
57	86RY 閉鎖電驛,模組抽出式	只	1			1
58	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE	只	1	3		4
59	HRC FUSE 1P 160A 附座	只	4			4
60	CS ACB 控制用	只	1			1
61	NFB 3P 1000AF 1000AT 100KA/220V	只	2	1		3
62	CT 600V 1000/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE	只	3			3
62-1	CT 600V 1200/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE	只		1		1
62-2	CT 600V 75/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE	只		6		6
62-3	CT 600V 20/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE	只		3		3
63	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE	只	1			1
64	電流計,交流用,廣角度,5A Coil	只	1	3		4
65	電流切替開關,3Φ4W	只	1	3		4
66	電壓計,交流用,廣角度,600V	只	1	3		4
67	電壓切替開關,3Φ4W	只	1	3		4
68	HRC FUSE 1P 160A 附座	只	4	6		10
69	低壓電錶,AB PowerMonitor 1000 1408-EM3A-ENT	只	1	3		4
70	串口網路轉換器,Nport 5130 RS-485轉Ethernet 1Port	只	1	3		4
71	電源保護保險絲座及保險絲	組	1	3		4
77	電錶網路連線測試(含與計算機中心及館舍網管人員協調MAC Address之設定)	站	1			1
78	電力監控程式擴充1.圖控程式擴充 2.圖控資料庫擴充3.用電資料庫擴充4.網頁程式擴充5.系統整合測試(詳見規範)	只	1			1
79	NFB 3P 600AF 600AT 60KA/220V	只	1			1
79-1	NFB 3P 600AF 500AT 60KA/220V			1		1
80	CT 600V 600/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE	只	3			3
81	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE	只	1			1
82	電流計,交流用,廣角度,5A Coil	只	1			1
83	電流切替開關,3Φ4W	只	1			1
84	電壓計,交流用,廣角度,600V	只	1			1
85	電壓切替開關,3Φ4W	只	1			1
86	HRC FUSE 1P 160A 附座	只	4			4
87	低壓電錶,AB PowerMonitor 1000 1408-EM3A-ENT	只	1			1
88	串口網路轉換器,Nport 5130 RS-485轉Ethernet 1Port	只	1			1
89	電源保護保險絲座及保險絲	組	1			1
95	電錶網路連線測試(含與計算機中心及館舍網管人員協調MAC Address之設定)	站	1			1
96	NFB 3P 400AF 250AT 60KA/220V	只	1			1
97	NFB 3P 225AF 200AT 60KA/220V	只	1			1
98	NFB 3P 225AF 175AT 60KA/220V	只	2			2
98-1	NFB 3P 100AF 30AT 30KA/220V	只		1		1
106	APFR 12段式,附3-15次諧波顯示及RS485輸出,ALARM接點	套	1			1
107	半套型SC 3∮260V 230KVAR模注式,防爆型12段式,(1:2:2....)含MC,HRC FUSE,SR6%及台製外箱	套	1			1
108	盤頂式防塵防水散熱器 620cm/h 溫控10-60℃	台	1			1
108-1	油浸式變壓器,3∮ 380V/220V,200KVA,IZ=4%,導口型	台		1		1
108-2	箱體 500W×900H×300Dmm			1		1
109	MRM1 盤,箱體 1000W×2350H×1500Dmm,F2 TYPE	只	1			1
110	ACB 3P-1600AF 1000AT 65KA,E/O, D/O,W/GF,W/UVT,SHUTTER,自我測試按鈕及故障記錄指示	台	1			1
110-1	CT 600V 1000/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE	只		1		1
111	79 自動復閉電驛,數位顯示	只	1			1
112	86RY 閉鎖電驛,模組抽出式	只	1			1
113	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE	只	1			1
114	HRC FUSE 1P 160A 附座	只	4			4
115	CS ACB 控制用	只	1			1
116	NFB 3P 400AF 300AT 60KA/220V	只	2	1		3
117	CT 600V 300/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE	只	3			3
118	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE	只	1			1
119	電流計,交流用,廣角度,5A Coil	只	1			1
120	電流切替開關,3Φ4W	只	1			1
121	電壓計,交流用,廣角度,600V	只	1			1
122	電壓切替開關,3Φ4W	只	1			1
123	HRC FUSE 1P 160A 附座	只	4			4
124	低壓電錶,AB PowerMonitor 1000 1408-EM3A-ENT	只	1			1
125	串口網路轉換器,Nport 5130 RS-485轉Ethernet 1Port	只	1			1
126	電源保護保險絲座及保險絲	組	1			1
132	電錶網路連線測試(含與計算機中心及館舍網管人員協調MAC Address之設定)	站	1			1
133	NFB 3P 400AF 350AT 60KA/220V	只	1			1
134	CT 600V 350/5A 40VA Ith=60 MOLD TYPE	只	3			3
135	3∮PT,600V,220V/110V,100VA,MOLD TYPE	只	1			1
136	電流計,交流用,廣角度,5A Coil	只	1			1
137	電流切替開關,3Φ4W	只	1			1
138	電壓計,交流用,廣角度,600V	只	1			1
139	電壓切替開關,3Φ4W	只	1			1
140	HRC FUSE 1P 160A 附座	只	4			4
141	低壓電錶,AB PowerMonitor 1000 1408-EM3A-ENT	只	1			1
142	串口網路轉換器,Nport 5130 RS-485轉Ethernet 1Port	只	1			1
143	電源保護保險絲座及保險絲	組	1			1
149	電錶網路連線測試(含與計算機中心及館舍網管人員協調MAC Address之設定)	站	1			1
150	NFB 3P 225AF 200AT 60KA/220V	只	1			1
150-1	NFB 3P 225AF 150AT 60KA/220V	只		1		1
151	NFB 3P 225AF 125AT 60KA/220V	只	2	-1		1
152	NFB 3P 100AF 100AT 60KA/220V	只	1	-1		0
153	NFB 3P 100AF 70AT 60KA/220V	只	1			1
161	APFR 12段式,附3-15次諧波顯示及RS485輸出,ALARM接點	套	1			1
162	半套型SC 3∮260V 75KVAR模注式,防爆型12段式,(1:2:2....)含MC,HRC FUSE,SR6%及台製外箱	套	1			1
163	盤頂式防塵防水散熱器 620cm/h 溫控10-60℃	台	1			1
165	沖孔板圍籬(H=200mm 含焊接支撐組立)	公尺	1			1
166	MPA 盤,箱體 1000W×2350H×1500Dmm,F2 TYPE	只	1			1
167	NFB 3P 1000AF 1000AT 100KA/220V	只	1			1
168	NFB 3P 600AF 600AT 60KA/220V	只	1			1
169	NFB 3P 600AF 500AT 60KA/220V	只	1			1
170	NFB 3P 400AF 300AT 60KA/220V	只	3			3
171	NFB 3P 400AF 250AT 60KA/220V	只	1			1
172	NFB 3P 225AF 200AT 60KA/220V	只	3			2	施工中減做,減帳
173	NFB 3P 225AF 175AT 60KA/220V	只	3			3
174	NFB 3P 100AF 100AT 60KA/220V	只	2			2
175	NFB 3P 100AF 30AT 60KA/220V	只	2			2
183	MRA 盤,箱體 1000W×2350H×1500Dmm,F2 TYPE	只	1	-1		0
184	NFB 3P 400AF 300AT 35KA/220V	只	2			2
185	NFB 3P 225AF 175AT 30KA/220V	只	1			1
186	NFB 3P 225AF 125AT 30KA/220V	只	1			1
187	NFB 3P 100AF 100AT 30KA/220V	只	1			1
196	接地電阻測試箱包括：箱體：WxHxD=40CMx35CMx15CM2.0m/m厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料	組	1			1
197	新生大樓新設開關箱(42P)	只	1			1
198	NFB 3P 1000AF 1000AT 100KA/220V	只	1			1
199	NFB 3P 600AF 600AT 60KA/220V	只	1			1
200	NFB 3P 400AF 350AT 60KA/220V	只	1			1
204	油浸式變壓器,3∮ 380V/120-208V,200KVA,IZ=6%,導口型	台	1			1
二	電氣外線設備工程
1	1/C 600V PEX.電纜 2.0mm	公尺	65			65
2	1/C 600V PEX.電纜 5.5 平方	公尺	55	80		135
3	1/C 600V PEX.電纜 8 平方	公尺	490	60		550
4	1/C 600V PEX.電纜 14 平方	公尺	1,260	200		1,460
5	1/C 600V PEX.電纜 22 平方	公尺	550	20		570
6	1/C 600V PEX.電纜 30 平方	公尺	270			270
7	1/C 600V PEX.電纜 38 平方	公尺	1,350	15		1,365
8	1/C 600V PEX.電纜 50 平方	公尺	220	190		410
9	1/C 600V PEX.電纜 60 平方	公尺	640			640
10	1/C 600V PEX.電纜 80 平方	公尺	670			670
11	1/C 600V PEX.電纜 125 平方	公尺	100			100
12	1/C 600V PEX.電纜 150 平方	公尺	1,500			1,500
13	1/C 600V PEX.電纜 200 平方	公尺	1,250	45		1,295
14	1/C 600V PEX.電纜 250 平方	公尺	4,800	45		4,845
16	1/C 25KV 100平方 PEX CABLE	公尺	1,400			1,400
18	PVC 管 35mm∮ 3.1m/m TH.	公尺	65			65
19	PVC 管 41mm∮ 3.1m/m TH.	公尺	55			55
19-1	PVC 管 52mm∮ 3.6m/m TH.	公尺		210		210
20	PVC 管 67mm∮ 4.1m/m TH.	公尺	290	-18		272
21	PVC 管 78mm∮ 5.5m/m TH.	公尺	290			290
22	PVC 管 100mm∮ 6.6m/m TH.	公尺	1,200	-38		1,162
22-1	PVC 管 150mm∮ 8.5m/m TH.			40		40
25	電氣設備工程拉線箱(化學所+舊數學館+數學研究中心)	只	17			17
25-1	低壓手孔,800x1200x900(mm),鋼筋混凝土製成,連手孔蓋及蓋架,填塞作防水處理.	式		1		1
27	外牆洗孔及防水處理(化學所+舊數學館+數學研究中心)	孔	20	8		26	施工中減做,減帳
28	屋外防水型拉線箱(舊數學館)	只	1			1
30	活動施工架及安全護網(丙種)	M2	50			50
31	甲種安全圍籬(含標示牌及臨時大門)	M	50			50