年 臺大醫學院消防用電、用水安全自我檢查表 97.12.25第五次主管會報通過，101.06.20環安衛小組會議修正
系所單位（房間號碼）： 實驗室負責老師： 103.04.24第9次主管會報修正通過
項目	檢 查 內 容	2月	4月	6月	8月	10月	12月
電氣安全	電源開關、插座應有安全保護蓋板，且無發熱或變色。
	插頭應完全插入插座中，無鬆脫。
	電源線之絕緣包覆無破損、銅線無裸露情況。
	電線無綑綁、捲曲，以免影響散熱。
	電線無橫置走道、地板上或壓在重物下方。
	電線應遠離熱源、化學藥品及潮濕處。
	電器設備散熱口或易產生高熱之設備(如烘箱、冰箱、UPS等)周遭無堆積易燃物或阻礙散熱。
	禁止使用延長線。
	配電盤門前無雜物堆積、門未受阻礙。
消防、 / 用水安全	滅火器及消防栓未受阻礙、標示明顯易見。
	出入口、走道、樓梯通道沒有阻礙、無雜物堆積。
	安全門燈及逃生指示燈正常運作。
	實驗室相關管路無鏽蝕、漏水情況。
烘箱	除使用者使用前後檢查外，需有專責人員每日例檢。
滅菌鍋	除使用者使用前後檢查外，需有專責人員每日例檢。
化學品	高壓氣體鋼瓶是否有兩條鐵鍊（繫帶）確實於上、下方牢牢固定在牆面。
	易燃性化學藥品或溶劑(如酒精)存量不可太多。
	易燃性化學藥品或溶劑應以盛盤盛裝並妥善分類存放、遠離火源。
檢查人簽名
實驗室負責老師簽名
安全官複檢簽名
單位主管簽名

備註：1.每雙數月下旬檢查一次（春節長假前應另外增加檢查頻率）。安全官每半年至少複檢1/5實驗場所。紀錄由單位保存3年，院環安衛中心將不定期稽查。
2.位於附設醫院之單位，如附設醫院另有規定，仍必須依其規定辦理。
3.若無烘箱、滅菌鍋、氣體鋼瓶等設備，請於該列註明『無此設備』。
4.本表格可至總務分處網頁下載：