年  臺大醫學院消防用電、用水安全自我檢查表      97.12.25第五次主管會報通過，101.06.20環安衛小組會議修正

系所單位（房間號碼）：                     實驗室負責老師：                                   103.04.24第9次主管會報修正通過

| 項目 | 檢 查 內 容 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電氣安全 | 電源開關、插座應有安全保護蓋板，且無發熱或變色。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 插頭應完全插入插座中，無鬆脫。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電源線之絕緣包覆無破損、銅線無裸露情況。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電線無綑綁、捲曲，以免影響散熱。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電線無橫置走道、地板上或壓在重物下方。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電線應遠離熱源、化學藥品及潮濕處。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電器設備散熱口或易產生高熱之設備(如烘箱、冰箱、UPS等)周遭無堆積易燃物或阻礙散熱。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁止使用延長線。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配電盤門前無雜物堆積、門未受阻礙。 |  |  |  |  |  |  |
| 消防、 用水安全 | 滅火器及消防栓未受阻礙、標示明顯易見。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口、走道、樓梯通道沒有阻礙、無雜物堆積。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全門燈及逃生指示燈正常運作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 實驗室相關管路無鏽蝕、漏水情況。 |  |  |  |  |  |  |
| 烘箱 | 除使用者使用前後檢查外，需有專責人員每日例檢。 |  |  |  |  |  |  |
| 滅菌鍋 | 除使用者使用前後檢查外，需有專責人員每日例檢。 |  |  |  |  |  |  |
| 化學品 | 高壓氣體鋼瓶是否有兩條鐵鍊（繫帶）確實於上、下方牢牢固定在牆面。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 易燃性化學藥品或溶劑(如酒精)存量不可太多。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 易燃性化學藥品或溶劑應以盛盤盛裝並妥善分類存放、遠離火源。 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人簽名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 實驗室負責老師簽名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全官複檢簽名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位主管簽名 |  |  |  |  |  |  |  |

備註：1.每雙數月下旬檢查一次（春節長假前應另外增加檢查頻率）。安全官每半年至少複檢1/5實驗場所。紀錄由單位保存3年，院環安衛中心將不定期稽查。

2.位於附設醫院之單位，如附設醫院另有規定，仍必須依其規定辦理。

3.若無烘箱、滅菌鍋、氣體鋼瓶等設備，請於該列註明『無此設備』。

4.本表格下載：http://www.mc.ntu.edu.tw/department/safety/index-link/lab.htm